- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ЛЕДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОВЕТСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   24 мая  2018 г. N 54

Об утверждении Схемы водоснабжении

муниципального образования

«Ледовский   сельсовет»  Советского   района

Курской области на период до 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования «Ледовский сельсовет» Советского района Курской области администрация Ледовского сельсовета Советского района Курской области постановляет:

1. Утвердить Схему водоснабжения муниципального образования «Ледовский  сельсовет» Советского  района Курской области. (приложение №1).

2.Постановление администрации Ледовского сельсовета от 29.11.2013 года № 48  отменить.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.

4. Постановление вступает в силу с  момента  подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Ледовского сельсовета  Советского района Курской области  в  сети  «Интернет».

Глават  Ледовского   сельсовета                                          С.А.Атанов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Ледовского  сельсовета

Советского   района

Курской области

от  24.05.2018  г. № 54

СХЕМА

водоснабжения  муниципального образования «Ледовский сельсовет»  Советского   района Курской области

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения.

2. Общие положения.

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Ледовский  сельсовет»  Советского  района.

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Ледовский   сельсовет»Советского  района Курской области.

3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Ледовский  сельсовет»  Советского  района Курской области.

3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Ледовский сельсовет»Советского   района Курской области.

4. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Ледовский   сельсовет» Советского района Курской области.

4.1. Характеристика системы холодного водоснабжения.

4.1.1. Характеристика водопроводных сетей.

4.1.2. Структура водопотребления.

4.1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

5. Перспективная схема водоснабжения.

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения.

1. Паспорт схемы водоснабжения муниципального образования «Ледовский  сельсовет»  Советского  района.

| Заказчик схемы водоснабжения водоотведения | Администрация Ледовского сельсовета |
| --- | --- |
| Разработчик схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Ледовского сельсовета |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Сроки реализации схемы водоснабжения и водоотведения | 2018 – 2024 годы |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на водоснабжение и обеспечения надёжного водоснабжения на территории муниципального образования «Ледовский сельсовет» |
| Способ достижения цели: | – реконструкция существующих водозаборных узлов; - строительство новых водозаборных узлов; обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования «Ледовский сельсовет». Реконструкция существующих сетей; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсов энергосберегающих технологий; - установка приборов учета. |

2. Общие положения

1.1.Схема водоснабжения муниципального образования «Ледовский сельсовет» — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности

1.2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей муниципального образования «Ледовский сельсовет» водоснабжением;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения муниципального образования «Ледовский   сельсовет»;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Ледовский   сельсовет».

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Ледовский   сельсовет» Советского района Курской области.

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./кв.м | 326/28000 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./кв.м | - |
| 2 | Теплоисточники | ед. | - |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед./Гкал | - |
| 3 | Тепловые сети | км. | - |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | - |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 10,7 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | - |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 3 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | - |
| 6 | Канализационные сети | км. | - |
| 7 | Газопроводные сети | км. | 47 |
| 8 | Электрические сети | км. | - |

3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и

организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Ледовский   сельсовет» Советского района Курской области:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин | Ед. | 6 |
| 2 | Отделение почтовой службы |  | 2 |

| 2 | Объекты образования | Ед. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Ледовский   сельсовет» Советского района Курской области.

| №п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Курскоблводоканал» | водоснабжение |

4. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Ледовский сельсовет»

4.1. Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение муниципального образования «Ледовский сельсовет» осуществляет АО «Курскоблводоканал»на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели, полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и включает в себя:

- 3  водозаборные скважин, производительностью   1910 куб.м. в сутки

- 3 водонапорные башни;

- 11,2 км. водопроводных сетей.

Водопроводная сеть представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100 мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,2 – 2,0 м. К зоне централизованного холодного водоснабжения относятся   с.Ледовское и с. Перцевка МО «Ледовский  сельсовет». Данные сети находятся на балансе муниципального образования «Ледовский   сельсовет» Советского  района , ведется работа по оформлению в собственность. Доля сетей , нуждающихся в замене по состоянию на 01.01.2018 год составляет 5,0 км.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения равны существующим, так как в Правилах землепользования и застройки МО «Ледовский   сельсовет» не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Ледовский сельсовет» Советского   района.

В связи с тем, что половине сетей водоснабжения по жилой зоне исполнилось уже более 30 лет – степень износа составляет 80 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта. так как средств на капитальный ремонт не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

4.1.1. Характеристика водопроводных сетей.

| № п/п | наименование источника водоснабжения | год строительства | диаметр (мм) | материал | протяженность (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водопроводные сети | 1987 | 100 | асбест | 5,0 |
| 2 | водопроводные сети | 1992 | 100 | чугун | 2,2 |
| 3 | водопроводные сети | 2015 | 100 | полиэтилен | 3,5 |

4.1.2. Структура водопотребления

| Водопотребление по всем видам потребителей МО «Ледовский сельсовет» по итогам 2017 года. |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Куб. м. |
| Население организации | 16400 1400 |
| итого | 17800 |

4.1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расход воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления . Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для МО «Ледовский  сельсовет» принято следующим: - планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2024 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации; - существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

| Вид потребления | Планируемые показатели спроса(куб.м.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Холодное водоснабжение | 17800 | 1800 | 18200 | 18400 | 18600 | 18800 | 19000 |

Источником водоснабжения муниципального образования «Ледовский   сельсовет» Советского   района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов . Водоснабжение организуется от существующих водозаборных узлов.

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования «Ледовский сельсовет» по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории сельсовета сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования «Ледовский   сельсовет» Советского   района планируется -  замена оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и переложить  изношенные сети, сети недостаточного диаметра , обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды.

.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения муниципального образования «Ледовский сельсовет» Советского района Курской области на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов .Водоснабжение организуется от существующих водозаборных узлов.

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатационному водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения .

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ледовский   сельсовет».

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения .

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Ледовский сельсовет»

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.